INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
	1. 
	Temat kontroli
	Ocena realizacji wybranych obowiązków kierownika jednostki Policji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych.

	2. 
	Podstawa prawna kontroli
	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

	3. 
	Tryb kontroli
	Zwykły.

	4. 
	Termin kontroli
	12-29.02.2024 r.

	5. 
	Jednostka/komórka kontrolowana
	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

	6. 
	Zakres kontroli
	1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w KWP w Gdańsku.
2. Realizacja wybranych zagadnień z zakresu pożarowego w KWP 
w Gdańsku.

	7. 
	Ocena kontrolowanej działalności
	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

	8. 
	Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia
	1. Brak niektórych danych o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego opracowanych dla: budynków administracyjnych KWP w Gdańsku, budynku Zarządu w Gdańsku CBŚP, Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Postępowań Administracyjnych, hali sportowej, Policyjnej Izby Dziecka, Wydziału Transportu, zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego.
2. Nieopracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku warsztatowo-garażowego, co naruszyło postanowienia rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. § 6 ust. 1.
3. Aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego oraz budynku nr 1 Oddziału Prewencji Policji z naruszeniem terminu, co naruszyło postanowienia § 6 ust.7 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. 

Uchybienie: nazwanie dokumentu stanowiącego załącznik do decyzji nr 400/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Regulaminem ochrony przeciwpożarowej jednostek Policji województwa pomorskiego, co było nieadekwatne do jego treści. Błąd usunięto poprzez wydanie aktualizującej decyzji nr 76/2024 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 04.03.2024 r. 

	9. 
	Wnioski i zalecenia pokontrolne
	Zalecono:

1. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku warsztatowo-garażowego.

2. Zaktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego poprzez usunięcie błędów w nich występujących, opracowanych dla budynku administracyjnych KWP w Gdańsku, budynku Zarządu w Gdańsku CBŚP, Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Postępowań Administracyjnych, hali sportowej, Policyjnej Izby Dziecka, Wydziału Transportu, zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego.
3. Terminowo zgodnie z postanowieniami § 6 ust.7 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego oraz budynku nr 1 Oddziału Prewencji Policji.


